[image: image1.png]


      
_________________________________________________________________________________________   

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ПОДБОРА  ХОЛОДИЛЬНЫХ  УСТАНОВОК    ОХЛАЖДЕНИЯ  ЖИДКОСТЕЙ  И  ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ  (ЧИЛЛЕРОВ)

	ЗАКАЗЧИК :                                         

	Тел/факс :                                              к/л – Ф.И.О.   


	Необходимые параметры для подбора оборудования
	Значения

	Тип охлаждаемой жидкости , 
	

	Температура жидкости на входе в испаритель , ◦С
	

	Температура жидкости на выходе из испарителя , ◦С
	

	Расход жидкости через испаритель , м3/ч (или л/ч)
	

	Тип охлаждения конденсатора (воздушное, или водяное)
	

	Температура воды, подаваемая на конденсатор

(если использовать водяной конденсатор) , ◦С
	

	Температура воды на выходе из конденсатора

(если использовать водяной конденсатор) , ◦С
	

	Место расположения установки (город, регион)
	

	Руководитель проекта (контактное лицо)
	

	Контактный телефон
	


ВНИМАНИЕ !      
В случае применения в качестве теплоносителя специфические  жидкости 
(например вино, конъяк и т.д. ) просьба указывать их теплофизические параметры, 

а именно :
	Удельная теплоемкость продукта , кДж/м2К
	

	Плотность продукта , кг/м3 
	


1

